Информация контрольных замеров электрических параметров режима работы объектов электросететевого хозяйства Муниципального Унитарного Предприятия «Горэлектротеплосеть»

(нагрузки и уровень напряжения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата снятияпоказаний | Нагрузка | п/стопорная | п/ст Тында | п/ст Эльга |
| Напряжение  | **Ф.12** | **Ф.9** | **Ф.011** | **Ф.8** | **Ф.13** | **Ф.14** | **Ф.15** | **Ф.16** | **Ф.18** | **Ф.21** | **Ф.22** | **Ф.24** | **Ф.39** | **Ф.40** | **Ф.41** | **Ф.42** | **Ф.44** | **Ф.45** | **Ф.47** | **Ф.53** |
| Максимум29.12.2011 | НагрузкаА | **70** | 30 | 50 | 144 | 78 | 28 | 30 | 160 | 114 | 45 | 0 | 40 | 9 | 15 | 8 | 35 | 235 | 120 | 108 | 63 |
| Напряжение,кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Минимум21.06.2012 |  Нагрузка А | 15 | 20 | 20 | 59 | 5 | 8 | 15 | 79 | 72 | 5 | 0 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 56 | 80 | 63 | 30 |
| НапряжениекВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |